## Sayfa1
ELEKTRİK VE EKİPMANLARI KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | 01/06 2016 |  | KL-04
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
1 | Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce mi yapılıyor? | X
2 | Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzeme var mı? | X
3 | Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler var mı? | X
4 | Elektrik tesisatı standartlara uygun olarak döşenmiş mi? | X
5 | Sigortalar pano içerisinde mi ve kapakları kapalı tutuluyor mu? | X
6 | Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş mu? | X
7 | Sigortalar, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında mı? | X
8 | Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, eklenti vs gibi kısımlar var mı? |  | X
9 | Elektrik pano ve odalarının kapıları,kapakları kilitli mi? |  |  | oda yok
10 | Elektrik pano ve odalarının zemininde yalıtkan paspas var mı? |  |  | oda yok
11 | Çalışma alanlarında kırık veya çatlak,kısa devre yapmış, yanmış priz mevcut mu? |  | x
12 | Elektrik panolarının içerisine malzeme konuluyor mu? |  | x
13 | Çalışma alanlarında açık buatlar veya uygun olmayan tesisatlar var mı? |  | x
14 | Tali elektrik panolarında Kaçak akım rölesi var mı? |  |  | x
15 | Ana panolarda yangın koruma rolesi var mı? | x
16 | Sınıflardaki elektrik prizleri korumalı mı? |  | x
17 | Elektrik pano ve odalarının girişinde kapaklarında ''Ölüm tehlikesi'' levhası var mı? | x
18 | Elektrik pano ve odalarının girişinde ''Yetkili olmayan giremez'' levhası var mı? |  |  | oda yok
19 | Elektrik tesisat ve ekipmanlarının yetkili kişilerce yıllık peryodik bakımları yapılıyor mu? |  | X
20 | Paratoner (yıldırımsavar) var mı ? |  | x
21 | Paratonerlerin yıllık peryodik bakımları yekili kişilerce yapılıyor mu? |  |  | yok
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Risk Değerlendirme Ekip üyeleri Adı soyadı ve imzaları
Note on B17: ASUS: