## Sayfa1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL/KURUM ORTAK KULLANIM ALANLARI KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | 2016-06-01 |  | KL-14
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
1 | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu? | x
2 | Pencere açıldığında yaralanma ve düşme riski mevcutsa, açıklık 100 mm ile sınırlandırılmış mı? | x
3 | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. kırılmaya karşı değerlendirilmiş ve önlem alınmış mı ? | x
4 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geridönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirilmiş mi? | x
5 | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmış mı ? | x
6 | Çalışma saatleri dışında alarm durumu için bir prosedür belirlenmiş mi? |  | x
7 | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlenmiş mi? |  | x
8 | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz önünde bulunduruluyor mu? | x
9 | İlan panoları hazırlanmış mı? | x
10 | Panolardaki duyurular güncel tutulmuş mu? | x
11 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? | x
12 | İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu? | x
13 | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemelerden arındırılmış mı ? | x
14 | Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması (düşme vb) önlenmiş mi? | x
15 | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden yapılmış mı ? | x
16 | Elektrik kesintilerinde geçiçi olarak aydınlatma sağlayabilecek ekipman hazır durumda mı? | x
17 | Merdiven trabzanları tam ve devamlı mı ? | x
18 | Trabzanlar standartlara uygun mu? | x
19 | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi? | x
20 | Merdivenlerde rıhtlar eşit yükseklikte mi? | x
21 | Basamak geçişlerinde ve aralarda engel oluşturacak şekilde istiflenmiş malzemeler varsa kaldırılmış mı ? | x
22 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb) |  | x
23 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  | x
24 | Çalışan bayan sayısı 100 den fazla ise Emzirme Odası tahsis edilmiş mi? |  |  | x
25 | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı? | x
26 | İlk yardım dolaplarında bulunan ilaçların tarihleri güncel mi? | x
27 | Tehlike sınıfına göre çalışan personeller arasında ilk yardım eğitimi almş ve sertifikalandırılmış personel var mı? | x
28 | Merdivenlerde kaydırmaz bant var mı? |  | x
Risk Değerlendirme Ekip üyeleri Adı soyadı ve imzaları