## Sayfa1
TÜM SALONLAR KONTROL LİSTESİ |  | Tarih |  | Kontrol Listesi
|  | 2016-06-01 |  | KL-19
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR | GEREKLİ DEĞİL
1 | Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı? | X
2 | Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı? |  | X
3 | Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu? | X
4 | Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi? | X
5 | Havalandırma sistemi yeterli mi? | X
6 | Zemin, kaymaya ve düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı? | X
7 | Aydınlatma sistemi yeterli mi? | X
8 | Isıtma sistemi yeterli mi? | X
9 | Acil durum alarmı var mı? | X
10 | Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı? |  | X
11 | Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı? | X
12 | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmiş mi? |  | X
13 | Salonda bulunan her türlü koltuk-spor- müzik-sanatsal alet ve ekipmanları uygun biçimde montelenmiş mi? |  | X
14 | Salonda bulunan her türlü koltuk-spor- müzik-sanatsal alet ve ekipmanların peryodik kontrolleri yapılıyor mu? | X
15 | Salon kapıları dışa açılıyor mu? | X
16 | Salonda engellilere uygun giriş- çıkış yolları, WC ve duşlar var mı? |  | X
17 | Spor salonlarında sporculara zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı? |  | X
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Risk Değerlendirme Ekip üyeleri Adı soyadı ve imzaları